虚拟仿真实验　钢丝杨氏模量的测定

专业___________________   学号___________________   姓名___________________

一、预习要点

- 通过教材和视频中的讲解，理解杨氏模量的含义，掌握光杠杆法测量微小形变量的原理和方法，写出预习报告的原理部分；

- 认真观看视频讲解中的操作示范，在预习报告的实验内容部分记录相关要点；

- 在课前写好预习报告，上课时务必将预习报告和原始数据表格一并带来，否则扣分。

二、实验内容

装订处

熟悉各仪器的构造，仪器上各个部件的用途和调节方法，调好光杠杆和望远镜的初始状态；

- 使用米尺测量钢丝长度、光杠杆臂长和标尺到平面镜的水平距离；

- 使用螺旋测微器测量钢丝直径；

- 增加或减少砝码，测量钢丝的拉伸量；

- 用逐差法计算砝码质量每变化500g时钢丝的伸长量及其平均值，再计算钢丝的杨氏模量值。

三、实验注意事项

- 实验开始前，未经教师许可，不得触碰计算机，否则扣分；

- 在进行实验操作时，需要在两份表格上分别记录数据，一份是本纸质表格，一份是在电脑上进行仿真操作时出现的“实验数据表格”；两表格略有不同，请看清楚后填写。

四、数据处理要求（其中第1、2、3题，都请写出原始公式、数据代入过程和计算结果！）

- 根据表2的数据，求出钢丝直径的标准表达式。

，，，，

（注意最后将单位转换为m）

- 根据表4的数据，求出钢丝伸长量的标准表达式。

，，，，

- 利用以上计算结果，求出杨氏模量的标准表达式。

，，

其中、、即为表1中的测量值，

- 根据表3的数据，将各砝码质量转换为拉力，得，再将各的单位转换为m；以为纵坐标，为横坐标作伸长量与拉力关系图（图）。根据，用图解法求出斜率，再由求出杨氏模量。

请使用坐标纸作图，注意横纵坐标不要颠倒；画出坐标轴，标注每个坐标轴代表的物理量及

装订处

其单位的符号，坐标轴上应合理分度；描出所有实验点，再使用光滑的细实线连线，并在合适的位置写出图名；作图完毕后剪下来，贴在报告纸上第3页“数据处理”处。

图解法的详细计算过程写在图旁，请注意应如何取点。

五、思考题与实验总结

- 利用光杠杆原理，把测微小长度变成测，光杠杆放大率为，根据此式能否以增加、减小来提高放大率，这样做有无好处？有无限度？为什么？

- 实验中，各个长度量用不同的仪器来测量是怎样考虑的，为什么？

- 用逐差法处理本实验数据有何优点？（以上3题的答案写在报告纸上第4页“思考题解答”处）

- 实验总结（写在报告纸上第4页“实验总结”处）

六、原始数据记录表格

组号__________          成绩____________________ 教师签字(盖章)____________________

表1 使用米尺测量钢丝长度、光杠杆臂长和标尺到平面镜的水平距离

| L / m | l / m | D / m |
| --- | --- | --- |

表2 使用螺旋测微器测量钢丝直径  零点误差=________mm

| 测量次数 i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / mm |  |  |  |  |  |  |  |

注：

表3 增加或减少砝码时标尺的读数

| 序号i | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砝码质量 / kg | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
| (加砝码) / cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (减砝码) / cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / cm |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

表4 计算砝码质量每变化500g时钢丝的伸长量以及杨氏模量

| 序号i | 0 | 1 | 2 | 3 |  | / Pa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / m |  |  |  |  |  |  |

注1：钢丝伸长量由表3中的通过逐差法计算得出，计算公式：

注2：杨氏模量，其中